# Памятка по пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздников

Новогодние праздники – пора проведения елок, утренников и всевозможных развлекательных мероприятий.

Руководителям организаций при проведении Новогодних праздников во избежание несчастных случаев, связанных с пожарами, необходимо учесть следующие требования пожарной безопасности.

- Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем  двумя эвакуационными  выходами,  отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и  расположенные  не  выше  2  этажа  в зданиях  с  горючими перекрытиями.

- Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка

- При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться в светлое время суток.

- Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПЭУ. При использовании осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

- При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применение дуговых прожекторов, свечей и хлопушек, фейерверков и других световых пожароопасных эффектов, которые могут привести к пожару;

- украшение елки целлулоидными игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевание детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проведение огневых, покрасочных и других пожароопасных и взрывоопасных работ;

- использование ставень на окнах для затемнения помещений;

- уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев;

- полное отсутствие света в помещениях во время спектаклей и представлений;

- заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.